ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

«СИСТЕМА ГЕНЕРАТОР – ДВИГАТЕЛЬ (Г-Д)»

Цель:	Исследование регулировочных, электромеханических, механических, энергетических и динамических характеристик электропривода по системе Г-Д.

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Снять регулировочные характеристики ТП при активной нагрузке (R = 10 Ом).

| Uв., В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uтп, В | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 45 | 75 | 100 | 115 | 120 | 120 | 0 | -10 | -15 | -20 | -30 | -55 | -75 | -100 | -115 | -120 |
| Iтп, А | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 |

2. Снять регулировочные характеристики ТП при индуктивной нагрузке.

| Uв., В | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uтп, В | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 80 | 110 | 0 | 0 | -5 | -30 | -60 | -80 | -110 |
| Iтп, А | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1,3 | 2,2 | 3,0 | 0 | 0 | -0,1 | -0,8 | -1,5 | -2,2 | -3,0 |

3. Снять регулировочную характеристику.

| Uв., В | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uтп, В | 0 | 0 | 0 | -5 | -30 | -55 | -25 | 0 | 0 | 10 | 50 | 75 | 85 | 50 | 20 | 0 | 0 |
| I, А | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | 0 | -0,2 | -1,2 | -1,8 | -2,2 | -1,4 | -0,6 | -0,2 | 0 |
| Uг, В | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 120 | 60 | 10 | -5 | -20 | -100 | -115 | -120 | -110 | -50 | -20 | -5 |

4. Снять электромеханическую и механическую характеристики системы Г-Д при заданных преподавателем режимах работы электропривода.

ωном.=2π⋅nном.60=2π⋅100060=104,7об/мин.

kФном.=Uном.−Iном.(Rя+Rдп)ωном.=110−21⋅(0,245+0,162)104,7=0,97 В∙с

а) при Е = 80В, Iв. = 1А

| Uян, В | 70 | 80 | 90 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iян, F | 0 | 8 | 10 | -10 | -10 | -6 | -4 | -1 |
| М, Н*м | 0 | 7,76 | 9,7 | -9,7 | -9,7 | -5,82 | -3,88 | -0,97 |
| n, об/мин | 800 | 850 | 900 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Iдв., А | -2 | -6 | -11 | 13 | 16 | 9 | 7 | 4 |
| Uг, В | 75 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |

б) при Е = 100В, Iв. = 1,2А

| Uян, В | 100 | 110 | 90 | 80 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iян, F | 0 | 4 | -4 | -10 | -11 |
| М, Н*м | 0 | 3,88 | -3,88 | -9,7 | -10,67 |
| n, об/мин | 1100 | 1200 | 100 | 100 | 100 |
| Iдв., А | 2 | -6 | 7 | 12 | 15 |
| Uг, В | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 |

в) при Е = 20В, Iв. = 0,2А

| Uян, В | 20 | 30 | 30 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iян, F | 4 | 6 | 8 | 10 | -6 | -10 | -11 | -2 |
| М, Н*м | 3,88 | 5,82 | 7,76 | 9,7 | -5,82 | -9,7 | -10,67 | -1,94 |
| n, об/мин | 60 | 200 | 250 | 300 | 100 | 0 | 0 | 150 |
| Iдв., А | -3 | -6 | -8 | -11 | 8 | 15 | 16 | 4 |
| Uг, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 |

Вывод:  Регулировочная характеристика преобразователя несколько искажена, особенно при малых напряжениях, что связано с различным значением коэффициента усиления на этих участках. В середине зависимость имеет характер, близкий к линейному, поэтому ТП можно представить в виде источника ЭДС с эквивалентным внутренним сопротивлением. Очевидно, что система Г-Д имеет невысокий КПД, за счет трехкратного преобразования энергии, а значит, имеет ограниченное применение.